## Sheet1
| proposal1 | proposal2
| 基于标准功能 | 开发
主数据要有检测项目 | analysis定义检测项目+TS | analysis定义检测项目
定义测试次数 | TS定义analysis和次数 | 1.执行时候定义测试次数 2. 加TS
邮件通知（内校和外校） | 标准功能可能要开发修改 | 标准功能可能要开发修改
用户手动触发calib，任务自动分配给触发人 | 标准-手动or自动 | 用户手动发起calib
内部校验需要手动填写结果，上下限，备注和info3 | 1.analysis列出所有上下限的component 2. LES执行 | 弹窗表格 1. 用anlysis的话需要手动选择当前analysis 2.用ts的话不需要选择，带出所有analysis
用户主动判断结果是否合格pass/fail | 系统自动判断是否符合。用户可以主动判断结果是否合格 | 用户手动选pass/fail
外部校验需要上传附件 | 1. 挂外部校验的test或sample上 2. 外部校验不登样，挂maintence上 | 挂maintencane上

## Sheet2
方法 | 上限 | 上限 | 结果值 | 是否合格 | comments
PH | 3.95 | 4.05 | 4 | pass | 5%
PH | 6.95 | 7.05 | 7 | pass | 10%